- 低压火炬排放总管超声波流量计探头采购技术要求

- 一总则

- 运行六部低压火炬排放总管超声波流量计不能正常显示流量，计划购买流量计（GEXMT-868I）探头型号为PROBE\GE\T5-90-10-41-HT-TI-1-2-1-CN-0的超声波探头两台。

- 二技术要求

- 1 供应商投标前应充分考虑现场仪表的实际情况（应提前到现场对整体仪表进行检查、判断），确定现在仪表故障原因是探头故障造成。探头安装后，要保证整体仪表的正常运行，正常显示流量。不能以其他流量计部件有问题为借口，推脱供应商的责任。

- 2 供应商应为Baker Hughes授权特许供应商，必须有授权证书。保证提供探头为原装进口正品，不得提供仿制、假冒产品

- 3供应商应在设备运抵采购人指定安装地点并完成就位后，按照甲方要求3个工作日内派遣具备相应资质的专业技术人员抵达现场，提供免费指导安装服务，包括但不限于设备组装、管路连接、线路调试、基础固定等关键工序，确保安装流程符合国家相关标准及设备技术规范。
4 安装完成后，中标人需在2个工作日内完成设备综合调试工作，涵盖性能参数校准、运行稳定性测试、安全保护功能验证、软硬件适配调试等内容，确保设备各项指标达到招标文件及合同约定标准，能够正常、安全、高效运行。
5 供应商指导安装及综合调试期间，中标人技术人员应遵守采购人现场管理规定，服从现场安全人员的管理

- 6供应商调试完成后应形成《安装调试报告》，经双方签字确认后作为验收依据之一

- 三培训

- 1 供应商应提供详细的操作指导说明，解答采购人技术人员的疑问，进行技术培训。
四质量保证

- 1探头质保期为安装后12个月或到厂18个月。

- 2 若因供应商技术人员操作不当、指导失误或调试不彻底导致设备损坏、无法正常运行的，中标人应承担全部责任，包括免费维修、更换零部件及重新调试，且不额外增加采购人费用，同时相应延长质保期。