## Sheet1
中海沥青化验分析部工业分析仪配件及安装维修-技术要求
序号 | 需求部门 | 待维修设备名称型号和出厂编号 | 在用品牌 | 推荐品牌 | 采办包主要内容（含量） | 申请数量 | 计量单位 | 物料编码 | 描述 | 交货期 | 交货地点 | 技术要求
1 | 化验分析部 | 工业分析仪\SDTGA5000a \0306160012 | 湖南三德科技股份有限公司 | 湖南三德科技股份有限公司 | 主控卡(货号：4005508) | 1 | 块 |  | SDTGA5000a\工业分析仪\主控卡\货号：4005508\SDTGA5000a-V3.00\原厂全新部件 | 合同签订后2个月内 | 山东省滨州市滨城区黄河五路871号 中海沥青股份有限公司化验分析部 | ★需要人员到现场安装
[5 empty] | 开关电源(货号：3045504) | 1 | 块 |  | SDTGA5000a\工业分析仪\开关电源\货号：3045504\SUNDY-TY-RT-±5/12V\原厂全新部件 | 合同签订后2个月内 | 山东省滨州市滨城区黄河五路871号 中海沥青股份有限公司化验分析部 | ★需要人员到现场安装 | =DISPIMG("ID_5585FDAC4DCB42058FB9BC786C9FEF0D",1)
[5 empty] | 开关电源(货号：3045505) | 1 | 块 |  | SDTGA5000a\工业分析仪\开关电源\货号：3045505\SUNDY-TY-RS-25-12\原厂全新部件 | 合同签订后2个月内 | 山东省滨州市滨城区黄河五路871号 中海沥青股份有限公司化验分析部 | ★需要人员到现场安装
[5 empty] | 人工费（维修服务） | 1 | 次 |  | 厂家工程师负责上门安装、调试维修SDTGA5000a型工业分析仪至正常工况状态。 | 合同签订后2个月内 | 山东省滨州市滨城区黄河五路871号 中海沥青股份有限公司化验分析部 | ★需要人员到现场安装
合计：