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	逻辑修改等3项服务
	采购范围：详见技术文件
	（2026年6月）
	1、 商务要求
（1） 申请人须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具有合法有效的法人营业执照、税务登记证及组织机构代码证或证照合一的营业执照；
（2） 申请人须是中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的法人，或具备国家认可经营资格的其他组织。

2、 服务商要求：
服务商需满足：
（1）缴纳社保人数不为0，提供近三月连续社保证明；
（2）提供中国海油外业绩，且为近三年内已完成业绩，并提供原件合同及发票；

3、 业绩要求：
1）2023年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应至少具有1个PMS/EMS服务业绩，并提供相应业绩的验收证明文件。
2）应答人须按规定格式提交业绩，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件必须至少体现以下内容：①合同复印件，包括：合同首页、合同签署时间、合同签署页（应有双方盖章）、服务内容等内容；②合同所对应的结算全额发票；（备注：上述两项资料都需要提供，否则可能影响评审结果）
3）若业绩合同为框架协议，还应至少提供1项完成订单，要求订单编号或者内容要与框架协议相关联，并提供相应的发票。同一个年协合同提供1项及以上订单的均算为1个有效业绩。
4）没有提供业绩证明文件或部分业绩证明文件，均视为未响应。应答人所提供的业绩须为合格且有效的业绩，全部发票不得出现因质量等问题导致的退票、作废、红冲等情况。评审时评委通过网上查询发票真伪，如查询发票出现退票、作废、红冲等情况，本项业绩将直接评审为不合格。如包含多项业绩，每项业绩均按照以上要求评审，如所有业绩评审均不合格，则此项将直接评审为不合格。

4、 技术要求
投标时承诺满足以下要求：
1） 程序执行顺序及时间应符合过程安全的要求;（引用：GB/T 50770-2013 《石油化工安全仪表系统设计规范》)
2） 组态宜采用功能逻辑图（Function Logic Diagram）或布尔逻辑表达式;（引用：GB/T 50770-2013《石油化工安全仪表系统设计规范》）
3） 系统应针对蓬莱油田群电网特点和管理体制，配置符合需求的有特色的实用性功能逻辑，充分满足电网的调度、运行要求;
4） 操作员站的画面及流程显示应是高分辨率、彩色的;
5） 相同的模块应该具有一致的图形界面和操作、使用习惯，便于操作人员的使用;
6） 画面支持运行（实时）态、研究态、测试态的应用需求，并且各“态”共享电网模型，各“态”的应用界面统一;
7） 通信接口的故障不应影响安全仪表系统的安全功能。通信接口故障应在操作站或工程师站显示、报警;
8） 乙方完成配置后应进行系统通信功能试验。
	


本次公开的采办计划是本项目采办工作的初步安排，实际采购应以相关采购公告和采购文件为准，所有提供和反馈的信息只作为项目采办参考。
本次公告有效期是（2026年6 月 4 日）至（2026年6月 11 日）止。在此期间，有意参与采办包的系统用户可在集团公司采办系统中提交反馈材料（包含供应商资质基本要求中的证明文件）。 
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