## 包4
中海石油化学股份有限公司 公开询价单
我公司拟进行以下采购，请按照要求进行报价。如对本询价单有不同意见请与询价方沟通，并在投标方报价栏中进行特别说明。
项目编号： |  | HXCF-251292 |  |  | 项目名称： | 中海化学2025年12月仪表备件采购
联系人： |  | 刘雪峰 |  |  | 电话： | 13847157493 |  |  |  | 邮箱： | liuxf@cnooc.com.cn
报价截止日期： |  | 以采办业务系统为准 |  |  | 交货地址： | [5 empty] | 报价有效期：报价之日起45日
序号 | 采购申请号 | 项目号 | 工厂 | 物料编码 | 物料采购详细文本 | 数量 | 单位 | 到货日期 | 不含税单价（为整数） | 含税单价 | 含税金额 | 交货日期 | 物料组 | 备注（品牌）
1 | 12652667 | 00010 | 1003 | 85170775 | 阀体密封件维修包\LENOR\ZM100F1-03PZ60Z6G-SRK-2in | 1 | EA | [5 empty] | A402109
2 | 12652666 | 00010 | 3934 | 85166631 | 电涡流探头延伸电缆\330130-075-01-CN\BENTLY NEVADA | 1 | EA | [5 empty] | A402299
3 | 12652664 | 00010 | 3934 | 85161345 | 电涡流振动探头\168209-174-XX-37-CN-MOD | 1 | EA | [5 empty] | A402299
4 | 12652663 | 00010 | 1003 | 85160752 | 阀内件维修包\GS100-CL300-A216-WCB\2in | 1 | EA | [5 empty] | A402109
5 | 12652654 | 00010 | 1003 | 84377982 | 电磁阀\VGG-4322-316-HCC-H2-XISC-D024\两位五通 | 1 | EA | [5 empty] | A402106
6 | 12652653 | 00010 | 1003 | 83320008 | 密封环垫\FV-41028/PTFE\BHDT\RE087049/077\12 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
7 | 12652652 | 00010 | 1003 | 83319999 | 密封环垫\FV-41004/PTFE\BHDT\12 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
8 | 12652650 | 00010 | 1003 | 82839599 | 螺纹接头\1/2″NPTF×1/2″NPTF\直通\6000psi\316 | 5 | EA | [5 empty] | A402401
9 | 12652357 | 00010 | 5036 | 85163561 | 自力式调节阀\3inRF 150lb\450～200kPa | 1 | SET | [5 empty] | A402105
10 | 12636773 | 00010 | 3934 | 80146314 | 电磁阀\3963-13250100\SAMSON | 2 | EA | [5 empty] | A402109
11 | 12632754 | 00020 | 1003 |  | 海康微影（HIKMICRO）热成像仪高精度热成像夜视仪红外线热像仪电力巡检测温测 | 1 | EA | [5 empty] | A401125
12 | 12651188 | 00020 | 2079 | 84446386 | 阀位反馈\D241NT2M08BYNS3\3个电气接口 | 8 | EA | [5 empty] | A402113
| 12651188 | 00030 | 2079 | 84446385 | 阀位反馈\C1PMAAHTT\3个电气接口\浙江宝甲金工科技有限公司 | 4 | EA | [5 empty] | A402113
| 12650903 | 00010 | 5106 | 85170113 | 电动执行机构\DC24V\开关型\手自动切换机构\多回转\AC380V | 4 | SET | [5 empty] | A402111
| 12648785 | 00010 | 2079 | 84704643 | 阀体维修包\MASONEILAN\400121077-826-000 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648785 | 00070 | 2079 | 84484118 | 阀体维修包\MASONEILAN\971913008-680-0000 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648785 | 00140 | 2079 | 84038271 | 阀体维修包\MK1EXVIL7KIU\FLOWSERVE\87925\调节阀 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00010 | 2079 | 85165892 | BONNET GASKET\ORBIT\1A-S10364 | 5 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00020 | 2079 | 85165893 | VALVE STEM PACKING\ORBIT\1A-S11067 | 5 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00030 | 2079 | 85165894 | UPPER VALVE STEM\ORBIT\1A-WE5603 | 2 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00040 | 2079 | 85165895 | LOWER VALVE STEM\ORBIT\2211289-04 | 2 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00050 | 2079 | 85165896 | VALVE STEM PIN\ORBIT\1A-S-2250 | 2 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00060 | 2079 | 85165897 | VALVE SEAT\ORBIT\1A-VF6607-OS | 2 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00070 | 2079 | 85165898 | VALVE CORE\ORBIT\1A-WF589300 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00080 | 2079 | 85164855 | GUIDE PIN\ORBIT\2211290-08 | 3 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00090 | 2079 | 84195800 | 阀杆导销垫片\ORBIT\1A-S-7692\轨道球阀 | 10 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00100 | 2079 | 85164856 | ACTUATOR MAINTENANCE KIT\ORBIT | 4 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00110 | 2079 | 85164857 | BONNET BUSH\ORBIT\1A-LG5210 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00120 | 2079 | 85164858 | UPPER VALVE COVER BOLT\ORBIT\1A-S-2843 | 3 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00130 | 2079 | 85164859 | UPPER VALVE COVER NUT\ORBIT\1A-S-5298 | 3 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00140 | 2079 | 85164862 | ACTUATOR MAINTENANCE KIT\ORBIT | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00150 | 2079 | 85164863 | VALVE STEM PACKING\ORBIT\1A-S10823 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00160 | 2079 | 85164865 | VALVE SEAT\ORBIT\1A-CF6602-OS | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00170 | 2079 | 84134406 | 导向销\ORBIT\2211290-04\KV04313 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00180 | 2079 | 85164867 | ACTUATOR MAINTENANCE KIT\ORBIT | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00190 | 2079 | 85164868 | UPPER VALVE COVER BOLT\ORBIT\1A-S-6611 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648783 | 00200 | 2079 | 85163576 | UPPER VALVE COVER NUT\ORBIT\1A-S-5296 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648708 | 00130 | 2079 | 82823421 | 紫外灯源\BA1795\GALVANIC\硫比值分析仪\943-TGX | 1 | EA | [5 empty] | A401299
| 12648708 | 00140 | 2079 | 85165907 | 阀内件\C-4827-IR3570\帕克(无锡)阀门有限公司 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648708 | 00150 | 2079 | 85166084 | 阀内件\C-4827-IR3568\帕克(无锡)阀门有限公司 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12648708 | 00160 | 2079 | 85166083 | 阀内件\C-4827-IR3569\帕克(无锡)阀门有限公司 | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12647803 | 00010 | 1931 |  | 单通道采集仪\HC-MCU-1\上海华测导航技术股份有限公司 | 2 | SET | [5 empty] | A402258
| 12647803 | 00030 | 1931 |  | 对焊压力表接头\ф14BW-M20×1.5\直通\6.3MPa\304 | 12 | EA | [5 empty] | A402401
| 12643117 | 00010 | 1931 | 84349454 | 气动执行机构\LPA18-2S2A6DSC1-50-2.5B\单作用 | 1 | SET | [5 empty] | A402110
| 12643058 | 00010 | 1931 | 83957337 | 调速阀\AS3201F-N03-08SA\SMC | 50 | EA | [5 empty] | A402113
| 12642980 | 00010 | 1931 | 83272098 | 快速终端接头\8mmOD×1/4″NPTM\直通\2.5MPa\304 | 48 | EA | [5 empty] | A402401
| 12642946 | 00010 | 1931 | 83078749 | 快插中间接头\10mmOD×10mmOD\直通\1.0MPa\PVC | 20 | EA | [5 empty] | A402401
| 12642945 | 00010 | 1931 | 83078748 | 快插中间接头\12mmOD×12mmOD\直通\1.0MPa\PVC | 20 | EA | [5 empty] | A402401
| 12642923 | 00010 | 1931 | 82887524 | 电动阀主板\HKMD04\上海澳托克数字仪器有限公司 | 1 | EA | [5 empty] | A402113
| 12642914 | 00010 | 1931 | 82853293 | 调速接头\R1/8×ф8\弯头\145psi\塑料 | 50 | EA | [5 empty] | A402401
| 12642896 | 00010 | 1931 | 82755967 | 阀体\DN50RF PN2.5MPa\CD4MCu\AZ ARMATUREN | 1 | EA | [5 empty] | A402109
| 12642890 | 00010 | 1931 | 82693110 | 快速终端接头\8mmOD×1/4″NPT\直通\2.5MPa\铜 | 50 | EA | [5 empty] | A402401
| 12642854 | 00010 | 1931 | 82304247 | CPU模块\1764-24BWA\PLC\ALLEN BRADLEY | 1 | EA | [5 empty] | A402254
| 12642851 | 00010 | 1931 | 82304025 | 直通变径快速接头\10mmOD×12mmOD\直通\1.0MPa\塑料 | 20 | EA | [5 empty] | A402401
| 12642688 | 00010 | 1931 | 81869966 | 模拟量输出模块\1769-OF2\ALLEN-BRADLEY\PLC | 1 | EA | [5 empty] | A402254
| 12642687 | 00010 | 1931 | 81869964 | 开关量输出模块\1769-OW81\ALLEN-BRADLEY\PLC | 1 | EA | [5 empty] | A402254
| 12642575 | 00010 | 1931 | 81816215 | 电磁阀\4A410-15\AIRTAC | 4 | EA | [5 empty] | A402106
| 12642542 | 00010 | 1931 | 80616200 | 电源单体\XP251-1\JX-300XP\中控科技集团有限公司\造粒机喷油系统 | 1 | EA | [5 empty] | A402251
合计人民币大写：
投标方报价特别说明：
特别提醒：这些情况将视为无效报价：a.不符合供应商基本要求及★条款的；b.报价内容有误或重要项目缺项的；c.不符合《供应商报价须知》要求的。以下为本次询价的补充内容
1、 | *技术要求： |  | 1、产品满足材质、标准要求。
2.请详细阅读《供应商报价须知》，了解询价方对供应商参与报价的要求，特别是对品牌/制造厂、最小订货量等的要求，所报品牌必须是在行业有一定知名度的厂家，若不是在推荐品牌之内的，请在报价前发邮件给询价方确认，并在报价系统“供应商货物备注”中和本询价单备注中注明所报品牌。
2、 | *供应商基本要求： |  | 1.在中国海油采办业务管理与交易系统完成注册，未被“冻结”的供应商。
2.资质要求：
（1）有效的营业执照。
(2）不接受联合体投标。 (3) 此项目接受制造商、代理商及贸易商参与。要求贸易商代理商必须具有一定员工数量，对于经核实社保人数确为0或供应商无法提供有效证明的供应商，给予资格审查不合格评议-。 3、业绩要求： 无。
4.不应存在下述情况之一：
（1）所投产品制造商自2022年1月1日起至投标截止时间止，出现重大质量问题，且经过调查并出具了明确的书面证据，认定应由产品制造商承担重大质量问题责任并对产品制造商进行处理的；
（2）处于责令整顿、停业或财产已被接管、冻结或处于破产状态的；
（3）在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）被列入严重失信主体名单；--请提供截图
（4）在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入严重违法失信名单（黑名单）信息或营业执照登记状态为吊销或注销的；--请提供截图
（5）在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/）被列入失信被执行人名单；--请提供截图
（6）存在危害国家安全和损害中国海油合法权益的情形，在涉及国家机密或商业秘密的项目中存在不遵守相关法律法规及政府主管部门要求的情形。（7）被禁用供应商（包括已生效的、审批过程中的）参与报价，视为报价无效。
5.其它要求：
（1）.供应商需能提供原厂质量证明文件。 （2）.存在关联关系的供应商反馈参加同一采办包采购，所有关联方反馈均视为无效反馈。（3）对资质和业绩有特定要求的，报价时要提供相关证明材料并作为商务文件附件上传至报价系统。（4）被禁用供应商（包括已生效的、审批过程中的）参与报价，视为报价无效
3、 | ★运输方式： |  | 卖方自定；交货地点：1931工厂交货地点为湖北省钟祥市胡集镇大峪口公司；2079工厂交货地点为黑龙江鹤岗华鹤公司；其余为海南省东方市园区3路
4、 | ★交货要求： |  | 保证提供良好包装；随货同行质量证明文件（如属于进口物资提供原厂质量证明或带有原厂信息的原产地证明等）
5、 | ★报价及税票要求： |  | 报价为货到现场价（含运保费等费用）；一票制，卖方开具（13%）增值税专用发票；不含增值税价格为不变价格，增值税税率执行国家最新的税率调整要求。
6、 | ★付款方式： |  | 货到验收合格并收到合格发票后20个工作日内付款。
7、 | ★质保条款： |  | 1.卖方特此保证提供的货物是崭新、从未使用过的，采用先进技术制造，具备优良的制造工艺和水平，符合本合同规定的要求，不存在任何缺陷；2.货物的质保期为货物到货验收合格后【12】个月，产品制造厂对产品质保期有标准规定的，以制造厂规定为准。
8、 | ★违约责任： |  | 1. 违约金分为逾期交货违约金和违约金两类，可单独处罚也可以合并处罚，与违约行为所造成的损失相当。
2. 逾期交货违约金：按照逾期交付部分金额的每日千分之五计算，违约持续超过60天的买方有权解除合同。
3. 违约金：未按照规定提供货物或提供的货物不合格，且未根据规定及时更换为合格产品，按照合同总金额的20%处罚，违约金不足以弥补损失的，应当继续赔偿损失。
9、 | 评标原则： |  | 商务和技术评议合格，不含税评标总价最低者中标。评审价格标准：评标价格（不含税）=投标报价+报价算术修正+全部偏离价格调整。
10、 | 报价承诺： |  | 供应商承诺遵守廉洁诚信商业往来，不参与串通投标、弄虚作假，如有违反愿意接受询价方的处罚。
11、 | 其它： |  | 特别提醒：1、本报价为一次报价。各报价供应商对询价单中所列采购物资，如对型号、规格、技术要求、标准、品牌、单位/数量有不明确，请书面提出澄清，未提出澄清或未书面提出澄清，则视为询价单技术要求明确，供应商应对其报价结果负责，如供应商中标放弃签订合同，将对弃标供应商根据情节轻重处于警告、暂停业务或清理出库及纳入黑名单的处罚。如发现权利受到伤害，请按照《供应商报价须知》提供的处理渠道进行反映和投诉。 2、若本询价单中的数量与采办业务系统中行项目数量不一致，以系统中的数量为准。 3、合同模板附后。