## Sheet1
第二十六届中国国际农用化学品及植保展览会-展位位于上海市青浦区国家会展中心（上海）2.2馆 22H36 （展位面积12m*11m-132㎡ ，限高4.5米）
序号 | 项目名称 | 材质工艺 | 数量 | 规格/尺寸 | 单位
1 | 图纸深化设计 | 展台物料、整体及细节、电气布线、结构安装等全套深化图纸设计并报审。 | 1 | / | 项
2 | 展台主门头 | 木质阻燃基层、加厚方钢钢架、抗划喷漆，含安装辅料。 | 46 | 46m长*300mm宽*700mm高 | 米
3 | 桁架 | TRUSS架，铝合金6082-T6。 | 109 | 400mm*600mm | 米
4 | 主结构 | 木质阻燃基层、加厚方钢钢架、抗划喷漆，含安装辅料 | 132 | 11m*12m | 平米
5 | 顶部造型 | 木质阻燃基层、加厚方钢钢架、抗划喷漆，含安装辅料 | 1 | 覆盖132平米展台顶部，含布线孔位，与主结构和桁架无缝衔接 | 项
6 | 地台结构 | 加厚方钢钢架基层结构、车展B1级阻燃淋油地台板；淋油工艺 | 132 | 11m*12m | 平米
7 | 精细地面找平 | 18厘木板，含基层处理、板面调平、误差控制（小于等于2mm/㎡），表面耐磨防水，无空鼓高低差。 | 132 | 11m*12m | 平米
8 | 异形创意精品展示区 | 双层同心圆地台和对称弧形结构。加厚方钢钢架结构加涂层处理、喷漆；阻燃淋油饰面，无缝拼接工艺，防滑处理；装饰用高透明亚克力板，防刮花处理；半透明钢化玻璃；绿植场景布置；3M车贴。 | 1 | 12㎡ | 项
9 | 创意产品包装展示区 | 加厚方钢钢架基层结构、车展B1级阻燃淋油地台板；淋油工艺；木制烤漆；含立体亚克力雕刻logo；高清灯箱；绿植造景。 | 1 | 10㎡ | 项
10 | 定制接待台 | 木制板材，多层打磨工艺，确保基底无瑕疵；哑光烤漆，无色差。 | 1 | 长3m*宽2m*高1.5m | 个
11 | 定制产品展示区 | 多层实木板、哑光聚酯喷漆，防刮花工艺；半透明钢化玻璃底柜；UV喷绘灯箱布；灯箱与木制工艺无缝衔接。 | 2 | 6.5㎡ | 项
12 | 定制L型产品展示区 | L型异形结构；多层实木板、哑光聚酯喷漆，防刮花工艺；半透明钢化玻璃底柜；UV喷绘灯箱布；灯箱与木制工艺无缝衔接。 | 1 | 长2m*3.5m宽*2.5m高 | 项
13 | LED主展屏 | P2全彩高清显示屏 | 24 | 24㎡ | 平米
14 | 展区音响 | JBL-KP8051或同级别效果 | 4 | / | 台
15 | 一体化控台 | YAMAHA或同级别效果 | 1 | / | 套
16 | 笔记本 | IBM或同级别效果 | 1 | / | 台
17 | AV专用电缆线 | JSJ金山角 | 1 | 100m | 项
18 | 储藏室 | 木质阻燃基层、加厚方钢钢架、抗划喷漆，含安装辅料。 | 1 | 35㎡ | 项
19 | 洽谈区 | 木质阻燃基层、加厚方钢钢架、汽车级聚酯喷漆，含安装辅料。 | 1 | 12㎡ | 项
20 | 等离子电视 | 商用级 | 1 | 65寸 | 台
21 | 封边条 | 不锈钢 | 48 | 48m | 米
22 | 门头LOGO | 亚克力，发光字。 | 3 | 长2.17m*0宽.64m | 套
23 | 柜子LOGO | 亚克力，高清UV。 | 2 | 1.3m*0.6m | 套
24 | 车展射灯 | LED30珠车展灯，575车展射灯，300W聚光舞台灯，四叶大炮灯 | 15 | / | 盏
25 | 产品展示器皿 | 透明密封玻璃精品展示器皿 | 30 | 3升，12cm口径 | 只
26 | 绿植鲜花搭配 | 2个大型绿植，4个小型点缀绿植，接待台、洽谈区5组鲜花；风格配色与展台整体风格匹配。 | 1 | 绿植0.6m-1.2m,鲜花0.3m | 盆
27 | 洽谈桌椅 | 一桌配四椅，配色与展台主色协调，椅面抗脏耐磨；配桌布。 | 4 | 常规标准规格 | 套
28 | 高脚椅 | 脚踏款高脚椅，配色与展台主色协调 | 4 | 常规标准规格 | 把
29 | 饮水机 | 冷热水饮水机，含展会期间饮用水 | 1 | 常规标准规格 | 台
30 | 入口刊物架 | 金属拉丝不锈钢，连接牢固。 | 2 | 1.5m高 | 项
31 | 灯箱 | 铝合金边框，转角牢固；高清灯箱布，无气泡；色彩还原度大于90%。 | 20 | 高1.7m*宽1.2m | 个
32 | LED灯带 | SMD3528\5050防水LED软灯条、灯带 | 1 | 55m | 项
33 | 插座 | 公牛大功率插座 | 30 | / | 个
34 | 电箱 | 总功率大于等于8KW，黑色壁挂式，分3-4独立回路。 | 1 | 长30cm*宽40cm*高15cm | 1
35 | 空开 | 总闸为2P C32A+2P 32A漏电保护器；分路配单P C16A×3（2路大功率+1路插座）；C型脱扣，国标品牌，AC220V适配，接线牢固带回路标识，符合展会电气安全规范，适配全展台设备分控供电。 | 1 | 一项全包 | 组
36 | 辅料 | 钉抢+四平方电线+气泵+脚手架+木方料+钉子等。 | 1 | 一项全包 | 项
37 | 人工 | 核心技术人员、主力安装人员、辅助杂工等。 | 20 | / | 人
38 | 运费 | 全品类物料点对点运输、装卸搬运、防护；参展商物料运输。 | 1 | 一项全包 | 项
39 | 垃圾清理 | 清理掉展会期间使用的地毯、KT 板、低压塑料纸（气泡塑料纸）等展会废弃物， | 1 | 一项全包 | 项
40 | 礼仪 | 含人员及服装 | 4 | 展期全天 | 人
41 | 场馆施工用电 | 按照展馆要求计费 | 1 | / | 项
42 | 施工证 | 按照展馆要求计费 | 30 | / | 个
43 | 车证 | 按照展馆要求计费 | 3 | / | 个
44 | 展览会责任险 | 按照展馆要求计费 | 1 | / | 项
45 | 消防套组 | 按照展馆要求计费 | 2 | / | 组
46 | 特装展位场地管理费 | 按照展馆要求计费 | 1 | / | 项